Приложение № 1

к договору от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_

**Техническое задание**

на оказание услуг по уборке внутренних и санитарных помещений, сооружений, локаций Кинопарка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателей** | **Требуемые значения** |
| **1.** | **Объект закупки** | Оказание услуг по уборке внутренних и санитарных помещений, сооружений, локаций Кинопарка |
| **2.** | **Код и наименование позиции КПГЗ** | 03.08.01.01.01.07 Санитарное содержание и уборка нежилых помещений |
| **3.** | **Наименование позиции СПГЗ** | Услуги по уборке |
| **4.** | **Место оказания услуг** | г. Москва, вн.тер.г. поселение Краснопахорское, квартал 107:  «Образовательный центр», Сооружение 7.2 (7.2.1-7.2.4) «Гостиница», Сооружение 7.3 «Входная группа», 5.2 Сооружение «Выставочный павильон техники Вадима Задорожного», комплекс сооружений «Фестивальная площадка»: Туалетные модули (7 шт.), Дом односекционный (15 шт.), Дом двухсекционный (10 шт.), Сооружение 6.2 «Многофункциональный киносъемочный павильон» (далее - МСП), Сооружение 6.4 «Административно-бытовой корпус» (далее - АБК), Сооружение 6.5 «Павильон Ж/Д Вокзал», Сооружение 6.6 «Павильон «Аэропорт», Корпус 1.4 (офисы, мастерские), 1.5 «Фондохранилище», «Кинопавильон 20м», «2-х уровневая парковка (паркинг – 2 шт.), локация «Самолет», корпус 4 «Склады Терехово», корпус 1,2,3 «Склады Терехово», Сооружение Входная группа 6.3 «Варварино», Сооружение «Кафе Чебурашка», Сооружение «Зимний Павильон», Сооружение «Дом деда Мороза», локация «Буратино», Сооружение «Туристско-информационный центр» (далее - «ТИЦ»), «Конный комплекс. Историческая часть», «Конный комплекс. Техническая часть», «Рубежи Обороны. Склады, штаб, гримерные», «Кинопавильон 24 м», «Гостиница Сазан. СПА. АБК», здание «Мастер Класс» (далее – объект, сооружения, локации). |
| **5.** | **Объем услуг** | Согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию - «Перечень внутренних и санитарных помещений, подлежащих уборке». |
| **6.** | **Срок оказания услуг** | с 01.01.2026 по 31.01.2027 (включительно) по заявкам Заказчика. |
| **7.** | **Стандарт услуг** | 7.1 Техническое задание определяет требования к оказанию услуг по уборке внутренних и санитарных помещений, сооружений, локаций Кинопарка (далее – Услуги).  7.1.1 В случае необходимости оказания услуг Заказчик, оформляет Заявку по форме, указанной в Приложении № 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Исполнителю по электронной почте, нарочным или почтовым отправлением (любым из указанных способов).  7.2 Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефонной линии диспетчерской (аварийной) службы, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.  7.3 До начала оказания услуг, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня Исполнитель определяет ответственное лицо за объект и предоставляет Заказчику информацию о данном сотруднике с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования отчета об оказанных услугах, актов сдачи-приемки оказанных услуг, в случае если руководитель Исполнителя принимает решение о передаче таких полномочий. Исполнитель уведомляет об этом Заказчика, согласно требованиям статьи «Прочие условия» Договора. Об изменении контактной информации ответственных лиц Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.  7.4 Для оформления пропусков на объекты Заказчика Исполнитель не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала оказания услуг предоставляет Заказчику список персонала, который будет задействован в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, а также предоставляет список автотранспорта с указанием его марки и государственного регистрационного номера.  7.4.1 Исполнитель обязан по требованию Заказчика, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты запроса, представить копии документов, необходимых для проверки соответствия сотрудников Исполнителя требованиям и условиям, установленным настоящим Техническим заданием.  7.4.2 Исполнитель при необходимости обеспечивает получение согласия сотрудников на обработку персональных данных в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 13.6 настоящего Технического задания, и передает Заказчику полученную информацию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.  7.5 В случае изменения списка сотрудников Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Технического задания, на новых сотрудников Заказчику.  7.6 При привлечении к оказанию услуг иностранной рабочей силы Исполнитель обязан предоставлять разрешительную документацию в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 13.4 настоящего Технического задания, а также соблюдать правила, установленные актами, указанными в пунктах 13.4, 13.5 настоящего Технического задания.  7.7 Сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим на объекте, внутренние положения и инструкции Заказчика, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленные в помещениях (на территории) оказания услуг.  7.8 Заказчик в срок, согласованный с Исполнителем в течение 2 (двух) дней с даты заключения Договора, на основании безвозмездного пользования предоставляет Исполнителю помещения для хранения материалов и оборудования, используемых для оказания услуг, для переодевания сотрудников Исполнителя. При этом в пользование передается не более 0,5% площади помещений Заказчика по адресу оказания услуг.  7.9 Исполнитель в целях осуществления контроля за соблюдением условий Договора обязан обеспечить беспрепятственный доступ в помещения представителей Заказчика, контрольных и надзорных органов, а также использовать принятые от Заказчика помещения только для оказания услуг, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием. Предъявлять фотоотчет об оказанных услугах, ежедневно вести отчетные документы, определенные на объекте (чек-листы).  7.10 В случае возникновения обстоятельств, препятствующих качественному оказанию услуг, Исполнитель извещает об этом Заказчика с указанием препятствующих причин (обстоятельств), по электронной почте, нарочным или почтовым отправлением в течение 2 (двух) рабочих дней.  7.11 При оказании услуг Исполнитель обязан иметь контактные телефоны городских и районных аварийных служб города.  7.12 Исполнитель оказывает услуги по очистке и промывке окон.  7.13 Работы на высоте выполняются персоналом, прошедшим медицинское освидетельствование, имеющим соответствующую квалификацию по данному виду работ и соответствующий допуск на выполнение работ согласно требованиям акта, указанного в пункте 13.19 настоящего Технического задания.  7.14 Очистка окон фасадов включает в себя:  - мытье колонн;  - мытье окон;  - удаление бытовых загрязнений: копоти, ржавчины.  7.15 Исполнитель осуществляет санитарное содержание (уборку) помещений.  7.16 Санитарное содержание (уборка) помещений осуществляется в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации актов, в том числе указанного в пункте 13.17 настоящего Технического задания.  7.17 Исполнитель обеспечивает уборку помещений в соответствии с графиком работы Заказчика. Уборка проводится до начала рабочего дня в отсутствии персонала учреждения или при его минимальном числе.  7.17.1 Персонал Исполнителя обязан предупреждать Заказчика об обнаруженных в ходе уборки дефектах или повреждениях имущества Заказчика, о выявленных нарушениях эксплуатации помещений в течении 30 (тридцати минут), об аварийных ситуациях в инженерных системах незамедлительно по почте kinopark@culture.mos.ru и по телефону +7 (495) 870-42-20 с момента их обнаружения.  7.17.2 В случае чрезвычайных обстоятельств (прорывы, аварии и другие непредвиденные обстоятельства локального характера) Исполнителем (при необходимости) в рамках Договора оказываются услуги по уборке помещений, в том числе удаление воды, различных загрязнений без дополнительной оплаты.  7.17.3 Исполнитель в течение 5 (пяти) минут с момента обнаружения выполняет уборку спонтанных загрязнений, появившихся в результате случайного попадания на уже убранные поверхности жидкостей, сыпучих и пищевых продуктов.  7.17.4 В случае ненадлежащего оказания услуг, требования Заказчика о повторном оказании услуг подлежат удовлетворению в течении 12 часов.  7.17.5 Исполнитель при необходимости обеспечивает уборку помещений после проведения ремонтных работ (укладка плитки, замена ламината, ремонт кондиционеров и т.п.).  7.17.6 При необходимости персонал Исполнителя по согласованию с Заказчиком осуществляет своими силами передвижение мебели для уборки труднодоступных мест с дальнейшим возвратом предмета на место.  7.18 Заказчик оценивает качество уборки помещений визуально, также при оценке могут быть использованы материалы с камер видеонаблюдения. При необходимости определения характера загрязнения допускается применение салфеток.  7.19 Исполнитель оказывает услуги по уборке помещений Заказчика, в том числе лестниц, коридоров, вестибюлей, подвальных (технических), туалетов, включающие:  - клининг (удаление различных загрязнений с разных поверхностей);  - уход за поверхностями;  - санитарно-гигиеническую обработку туалетов и помещений Заказчика, указанных в Приложении № 1 «Перечень внутренних и санитарных помещений, подлежащих уборке» к настоящему Техническому заданию, от микробиологического загрязнения.  7.20 Исполнитель оказывает услуги по уборке помещений согласно Приложению № 1» к настоящему Техническому заданию.  7.21 Исполнитель своими силами и за свой счет приобретает расходные материалы, осуществляет доставку, погрузочно-разгрузочные работы, необходимые для оказания услуг. |
| **8.** | **Состав услуг** | 8.1 Исполнитель оказывает услуги по мойке окон, которые включают в себя:  - мойку доступных окон с использованием ручного инвентаря;  - мойку доступных окон с перемещением предметов, ограничивающих доступ (мебель, цветочные горшки и т.п.);  - мойку высоко расположенных окон с использованием лестниц, стремянок, подмостей;  - мойку высоко расположенных окон с использованием лесов (инвентарных лесов, передвижных лесов/тур);  - мойку высоко расположенных окон с использованием передвижных автовышек, локтевых подъемников, электрических и гидравлических подъемных платформ;  - мойку высоко расположенных (до 21 м) окон деминерализованной водой;  Мойка окон производится с внутренней и внешней стороны каждой створки рамы, входящей в оконный блок.  8.2 Исполнитель принимает на себя обязательства по:  8.2.1 Санитарному содержанию и уборке помещений, включающие в себя:  - удаление мусора из мусорных корзин, мусорных ведер, замену пакетов для сбора мусора, очистку и дезинфекцию мусорных корзин, мусорных ведер;  - влажную уборку мусорных корзин с внешней и внутренней стороны с применением моющих средств;  - транспортировку отходов к местам накопления и загрузку в контейнеры;  - сухую и влажную уборку пола с использованием ручного инвентаря;  - очистку плинтусов;  - удаление пыли со всех горизонтальных и вертикальных поверхностей (без применения специальных приспособлений);  - очистку полотен дверей и дверных коробок, включая доводчики;  - очистку и дезинфекцию дверных ручек;  - удаление пыли и грязи в труднодоступных местах (за мебелью, под тумбочками, под оборудованием);  - чистку сантехнического оборудования (унитазы, писсуары, биде, раковины, ванны, душевые кабины, сливные бачки, смесители, душевые лейки) с использованием специальных химических средств;  - очистку и полировку зеркал с использованием ручного инвентаря;  - промывание туалетных ершиков и емкостей для них, при необходимости осуществляя замену пришедших в негодность;  - мойку стен коридоров, стен туалетов, стен лестничных маршей;  - очистку остекления внутри помещений (перегородок, дверей, окон);  - протирку батарей, радиаторов, декоративных экранов отопительных приборов;  - сухую уборку и удаление пятен с обивки мебели;  - очистку оконных жалюзи с использованием ручного инвентаря;  - очистку светильников, люстр, бра;  - уборку помещений до и после мероприятий;  комплектацию дозаторов и диспенсеров расходными материалами (туалетная бумага, бумажные полотенца, жидкое мыло, мешки для мусора, освежитель воздуха);  - информирование Заказчика об обнаруженных в ходе уборки неисправностях мебели, инженерных коммуникаций.  8.3 Оборудование, инвентарь, спецодежда, чистящие средства (для оказания услуг) расходные материалы санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага, жидкое мыло, бумажные полотенца, освежитель воздуха, мешки для мусорных корзин) предоставляются Исполнителем.  Количество материалов – по мере необходимости.  8.4 Полный перечень услуг (с указанием их объемов и прогнозной периодичности) определяется с учетом требований Приложения № 1 «Перечень внутренних и санитарных помещений, подлежащих уборке» к настоящему Техническому заданию. |
| **9.** | **Порядок сдачи-приемки услуг** | В соответствии с разделом 4 Договора |
| **10.** | **Объем и сроки гарантий качества** | 10.1 Гарантия качества оказания услуг предоставляется Исполнителем в течение всего срока оказания услуг в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Технического задания.  10.2 Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать установленным соответствующим нормативным правовым актам, стандартам, техническим условиям, ГОСТам и иным требованиям, предъявляемым к результатам такого рода услуг.  10.3 Исполнитель гарантирует надлежащее качество всех материалов и оборудования, используемых для оказания услуг.  10.4 Исполнитель обязан подтверждать документально гарантийный срок, установленный производителем материалов, использованных при оказании услуг. |
| **11.** | **Требования к безопасности оказания услуг** | 11.1 Исполнитель обязан провести инструктаж своих сотрудников по соблюдению внутриобъектового режима в помещениях Заказчика, требований охраны труда, техники безопасности, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с обязательным занесением записи в соответствующие журналы.  11.2 При оказании услуг сотрудниками Исполнителя безопасность обеспечивается согласно требованиям актов, указанных в пунктах 13.1, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.20 настоящего Технического задания.  11.3 При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены требования электробезопасности, а также положения законодательства в области охраны труда и техники безопасности.  11.4 Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг работников, прошедших инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.  11.5 Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах работников, выполняющих оказание услуг на объектах Заказчика, соблюдение ими санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Исполнитель в ходе оказания услуг несет полную ответственность за соблюдение работниками Исполнителя техники безопасности и охраны труда.  11.6 Используемые при оказании услуг самоходные поломоечные и подметальные машины должны быть оснащены необходимыми для обеспечения безопасности средствами звуковой и световой сигнализации.  11.7 Использование электрической поломоечной техники с питанием от сети при проведении технологических процессов мокрой уборки в присутствии посторонних лиц в зоне работ запрещается.  11.8 Для исключения травматизма убираемые площади должны быть ограждены специальными предупреждающими знаками.  11.9 Не допускается попадание влаги внутрь корпусов оргтехники, корпусов инженерного оборудования, розеток, выключателей, патронов.  11.10 Работы на высоте относятся к категории работ с повышенной опасностью, проводятся в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.18, 13.19, 13.20 настоящего Технического задания.  11.11 Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования об охране окружающей среды в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.3 настоящего Технического задания.  11.12 Исполнитель обеспечивает прохождение сотрудниками Исполнителя обязательных предварительных и периодических, а также внеочередных медицинских осмотров с внесением данных о прохождении медицинских осмотров в личные медицинские книжки сотрудников в соответствии с актом, указанным в пункте 13.14 настоящего Технического задания.  11.13. Исполнитель обязан обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками санитарно-эпидемиологических правил по профилактике и предупреждению возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). |
| **12.** | **Требования к используемым материалам и оборудованию** | 12.1 Исполнитель за свой счет обеспечивает обслуживание и ремонт используемого для оказания услуг инвентаря, инструментов, оборудования и техники, а также самостоятельно несет расходы, в том числе сопутствующие, связанные с оказанием услуг.  12.2 Все материалы, инструменты, оборудование и техника, необходимые для оказания услуг, должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей, соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям актов, указанных в разделе 13 настоящего Технического задания.  12.3 Для обеспечения качества оказания услуг Исполнитель обязан применять инвентарь, инструменты, оборудование и технику, имеющие технические паспорта, сертификаты соответствия и (или) декларации о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов с момента поставки материалов должны находиться на объекте, а также быть представлены Заказчику по его требованию, в срок, установленный в заявке.  12.4 Транспортировка материалов, используемых при оказании услуг, на объект, выполнение прочих сопутствующих мероприятий осуществляется силами и за счет Исполнителя.  12.5 Уборочный инвентарь должен иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ, обрабатываться и храниться в выделенном помещении. Уборочный инвентарь после использования подлежит очистке от загрязнений и дезинфекции.  12.6 Моющие средства должны быть соответствующим образом сертифицированы.  12.7 Химические средства, применяемые при оказании услуг по уборке, а также уборочный инвентарь должны использоваться в соответствии с требованиями инструкций фирм-изготовителей.  12.8 Химические средства должны храниться в оригинальной упаковке фирм-изготовителей в специально отведенных местах.  12.9 Количество инвентаря для уборки должно соответствовать количеству персонала, производящего уборочные работы, и должно заменяться в случае утраты или поломки на новое.  12.10 Оборудование и материалы, используемые при оказании услуг, должны быть новыми.  12.11 Исполнителем в рамках оказания услуг должны применяться расходные материалы с не истекшим к моменту их применения сроком годности, установленному производителем расходных материалов. |
| **13.** | **Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов** | 13.1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  13.2 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  13.3 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  13.4 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  13.5 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  13.6 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  13.7 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  13.8 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  13.9 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».  13.10 «ГОСТ 12.1.007-76\*. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579).  13.11 «ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039).  13.12 «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 № 875).  13.13 «ГОСТ Р ЕН 361-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 485-ст).  13.14 Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».  13.15 «ГОСТ 12.4.107-2012. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 20.11.2012 № 943-ст).  13.16 «ГОСТ 32489-2013. Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2295-ст).  13.17 «ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2014 № 1554-ст).  13.18 Приказ Роструда от 01.02.2022 № 20 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».  13.19 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».  13.20 «ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 № 933-ст).  «ГОСТ E№ 358-2021. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2021 № 1332-ст). |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Перечень внутренних и санитарных помещений, подлежащих уборке**

| **№ п/п** | **Вид помещения** | **Тип уборки** | | | **Перечень услуг** | | | | **Объем услуг** | | | **Ед. изм.** | | **Прогнозная периодичность оказания услуг** | | | | **Требования к оборудованию** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | 8 | |
|  | **Сооружение 7.1 «Образовательный центр» (общая площадь 8397,1 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 14,967 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 3,927 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 14,03913 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 5. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 6,01677 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 6. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 3,2624 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 7. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 15,1843 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 8. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы конференц-залов и зрительных залов) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 11,18194 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 9. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов конференц-залов и зрительных залов с твердым напольным покрытием (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 4,79226 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 10. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 8,7025 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон) (30%): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 1,0437 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,74 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 13. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,68 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 14. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,2 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Офисные | Основная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 14,967 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 3,927 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Офисные | Основная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 14,03913 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 18. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 6,01677 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 19. | Офисные | Основная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 3,2624 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 20. | Офисные | Основная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 15,1843 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 21. | Офисные | Основная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы конференц-залов и зрительных залов): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 11,18194 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 22. | Офисные | Основная | | | Мытье полов конференц-залов и зрительных залов с твердым напольным покрытием: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 4,79226 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 23. | Офисные | Основная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 8,7025 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 24. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (вспомогательные помещения, подсобные помещения, ПУИ, кладовая, инвентарная): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 3,8021 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 25. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 5,7297 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 1,0437 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 27. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 16,001 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | | | | 0,74 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 29. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | | | | 0,68 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 30. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | | | | 0,2 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Офисные | Основная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 16,7107 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 32. | Офисные | Основная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - конференц-залов и зрительных залов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 5,591 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | | | | 75,7638 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 34. | Офисные | Генеральная | | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | | | 121,4633 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 35. | Офисные | Генеральная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 14,967 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | | | | 3,927 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Офисные | Генеральная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 14,03913 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 38. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 6,01677 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 39. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 3,2624 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 40. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 15,1843 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 41. | Офисные | Генеральная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы конференц-залов и зрительных залов): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 11,18194 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов | |
| 42. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов конференц-залов и зрительных залов с твердым напольным покрытием: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 4,79226 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 43. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 8,7025 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 44. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (вспомогательные помещения, подсобные помещения, ПУИ, кладовая, инвентарная): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 3,8021 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 45. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 5,7297 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 16,001 | | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 47. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 1,0437 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 48. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 1,805 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 49. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 2,5957 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,74 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 51. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,68 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 52. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,2 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | Офисные | Генеральная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 16,7107 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 54. | Офисные | Генеральная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - конференц-залов и зрительных залов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 5,591 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Окна, фасады** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей окон на фасадах (внешнее остекление, козырьки стеклянные) - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 16,6501 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 56. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей фасадов (декоративные панели) - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 19,1362 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Сооружение 7.2.1 «Гостиница» (общая площадь 985,8 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 1,6464 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 60. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 61. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 62. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон) (30%): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 64. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 65. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 67. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 68. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | Офисные | Основная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 11,5719 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | Офисные | Основная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 72. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 73. | Офисные | Основная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 74. | Офисные | Основная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (кладовая для белья): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,495 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 75. | Офисные | Основная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 76. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (балкон): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,458 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 77. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,861 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 79. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 80. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 81. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,6075 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 82. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха, Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 300 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 84. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха, (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 85. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | Офисные | Основная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 4,93 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | | | | 9,858 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 88. | Офисные | Генеральная | | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | | | 11,5719 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 89. | Офисные | Генеральная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 1,6464 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | Офисные | Генеральная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 92. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 93. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 94. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (кладовая для белья): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,495 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 95. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 96. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (балкон): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,458 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 97. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,861 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 99. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 100. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 101. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,6075 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 102. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 104. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 105. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | Офисные | Генеральная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 4,93 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Окна, фасады** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей окон на фасадах (внешнее остекление) - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 108. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей фасадов - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 5,6994 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Сооружение 7.2.2 «Гостиница» (общая площадь 985,8 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 1,6464 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 112. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 113. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 114. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон) (30%): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 116. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 117. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 119. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 120. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121. | Офисные | Основная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 11,5719 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | Офисные | Основная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 124. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 125. | Офисные | Основная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 126. | Офисные | Основная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (кладовая для белья): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,495 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 127. | Офисные | Основная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 128. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (балкон): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,458 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 129. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,861 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 131. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 132. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 133. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,6075 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 134. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 136. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 137. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | Офисные | Основная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, помещений с покрытием «ковролин»: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 4,93 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | | | | 9,858 | | | 100 м2 | | 1 раз в период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 140. | Офисные | Генеральная | | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | | | 11,5719 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 141. | Офисные | Генеральная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 1,6464 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143. | Офисные | Основная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 144. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 145. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 146. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (кладовая для белья): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,495 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 147. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 148. | Офисные | Генеральная | | | Влажная уборка полов с ковровым покрытием/ полов с покрытием типа «ковролин», моющим пылесосом: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Влажная уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 149. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (балкон): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,458 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 150. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,861 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 152. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг. | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 153. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 154. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,6075 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 155. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 157. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 158. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159. | Офисные | Генеральная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, помещений с покрытием «ковролин»: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 4,93 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Окна, фасады** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей окон на фасадах (внешнее остекление) - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 161. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей фасадов - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 5,6994 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Сооружение 7.2.3 «Гостиница» (общая площадь 985,8 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 1,6464 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 165. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 166. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 167. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 1 095 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон) (30%): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 169. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 170. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 172. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 173. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174. | Офисные | Основная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 11,5719 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176. | Офисные | Основная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 177. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 178. | Офисные | Основная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 179. | Офисные | Основная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (кладовая для белья): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,495 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 180. | Офисные | Основная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 181. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (балкон): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,458 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 182. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,861 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 184. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 185. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 186. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,6075 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 187. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 189. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 190. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага 25 м двухслойная расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха 100 мл расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 300 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые ZZ-сложения 1-слойные по 250 листов в 1 упаковке/шт. расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191. | Офисные | Основная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 4,93 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | | | | 9,858 | | | 100 м2 | | 1 раз в период действия договора | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 193. | Офисные | Генеральная | | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | | | 11,5719 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 194. | Офисные | Генеральная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 1,6464 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | | | | 0,865 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196. | Офисные | Генеральная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,6069 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 197. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,2601 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 198. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,685 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 199. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (кладовая для белья): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,495 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 200. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка пылесосом полов с покрытием типа «ковролин» в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Сухая уборка пола пылесосом. | | | | 5,619 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 201. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (балкон): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,458 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 202. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,861 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 2 раза в период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 204. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,5231 | | | 100 м2 | | 2 раза в период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 205. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,2965 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 206. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,6075 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 207. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 209. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 210. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,24 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211. | Офисные | Генеральная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, помещений с покрытием «ковролин»: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 4,93 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Окна, фасады** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей окон на фасадах (внешнее остекление) - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,6641 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 213. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей фасадов - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 5,6994 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Сооружение 7.2.4 «Гостиница» (общая площадь 1026,9 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 2,6463 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,829 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,7591 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 217. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,7539 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 218. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (спортзал) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,35 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 219. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,723 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 220. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон) (30%): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,4771 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 222. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,3041 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 223. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,66905 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,15 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 225. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,16 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 226. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,05 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227. | Офисные | Основная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 2,6463 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,829 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229. | Офисные | Основная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,7591 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 230. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,7539 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 231. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (спортзал): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,35 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 232. | Офисные | Основная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 233. | Офисные | Основная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,723 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 234. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (балкон): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,459 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 235. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (вспомогательные помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,326 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 236. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,624 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,4771 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 238. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,3041 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 239. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,66905 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 240. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,551 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | | | | 0,15 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 242. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,16 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 243. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага 25 м двухслойная расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха 100 мл расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 300 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые ZZ-сложения 1-слойные по 250 листов в 1 упаковке/шт. расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,05 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 244. | Офисные | Основная | | | Протирка электрополотенца (сушителя для рук): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Протирка корпуса с моющим и дезинфицирующим раствором. 3. Окончательная протирка насухо. | | | | 0,15 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245. | Офисные | Основная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 2,4987 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | | | | 8,329 | | | 100 м2 | | 1 раз в период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 247. | Офисные | Генеральная | | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | | | 14,3 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 248. | Офисные | Генеральная | | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | | | 2,6463 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | | | | 0,829 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250. | Офисные | Генеральная | | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,7591 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 251. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,7539 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 252. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (спортзал): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,35 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 253. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,504 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 254. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 1,723 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 255. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (балкон): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,459 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 256. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (вспомогательные помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,326 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 257. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,624 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,66905 | | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 259. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 0,3041 | | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 260. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,4771 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 261. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,551 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,15 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 263. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,16 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 264. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,05 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 265. | Офисные | Генеральная | | | Протирка электрополотенца (сушителя для рук): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Протирка корпуса с моющим и дезинфицирующим раствором. 3. Окончательная протирка насухо. | | | | 0,15 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266. | Офисные | Генеральная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 2,4987 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Окна, фасады** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей окон на фасадах (внешнее остекление) - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 1,66905 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 268. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей фасадов - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 5,6994 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Сооружение 7.3 «Входная группа» (общая площадь 188,4 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,59 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,436 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 271. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,076 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 272. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,72 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон) (30%): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,4215 | | | 100 м2 | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,04 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 275. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,04 | | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | | 0,59 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,436 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 278. | Офисные | Основная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,076 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 279. | Офисные | Основная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,72 | | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 280. | Офисные | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,062 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281. | Офисные | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,4215 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 282. | Офисные | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 2,9001 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,04 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 284. | Офисные | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | | 0,04 | | | 100 шт | | 365 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285. | Офисные | Основная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, вестибюлей, гардеробных, помещений с покрытием «ковролин», вспомогательных помещений): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 0,5652 | | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286. | Офисные | Генеральная | | | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | | | | 1,884 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 287. | Офисные | Генеральная | | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | | | 5,6584 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | | | | 0,59 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,436 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 290. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,076 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 291. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,72 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 292. | Офисные | Генеральная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | | 0,062 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293. | Офисные | Генеральная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | | 2,9001 | | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 294. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | | 0,4215 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 295. | Офисные | Генеральная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | | | 0,1667 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,04 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 297. | Офисные | Генеральная | | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | | 0,04 | | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298. | Офисные | Генеральная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, вестибюлей, гардеробных, помещений с покрытием «ковролин», вспомогательных помещений): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | | | 0,5652 | | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Окна, фасады** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей окон на фасадах (внешнее остекление, козырьки стеклянные) - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 2,9001 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 300. | Офисные | Генеральная | | | Промывка поверхностей фасадов (декоративные панели) - с лестниц: 1. Приготовление моющего раствора. 2. Промывка поверхности с лестниц. 3. Окончательная протирка. 4. Замена моющего раствора и воды. | | | | 7,7995 | | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **5.2 «Выставочный павильон техники Вадима Задорожного» (общая площадь 4 107,9 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301. | Офисные | Основная | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | | 1,4499 | | | 100 м2 | | | 353 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302. | Офисные | Основная | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70%, полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 34,12 | | | 100 м2 | | | 353 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 303. | Офисные | Основная | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 0,572 | | | 100 м2 | | | 353 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 304. | Офисные | Основная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 1,311 | | | 100 м2 | | | 353 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 305. | Офисные | Основная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (склады):  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 0,704 | | | 100 м2 | | | 48 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 306. | Офисные | Основная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех помещения):  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 1,024 | | | 100 м2 | | | 48 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307. | Офисные | Основная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | 0,52 | | | 100 м2 | | | 48 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308. | Офисные | Основная | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | 0,18 | | | 100 шт | | | 353 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 309. | Офисные | Основная | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | 0,14 | | | 100 шт | | | 353 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 310. | Офисные | Основная | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага 25 м двухслойная расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха 100 мл расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 300 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые ZZ-сложения 1-слойные по 250 листов в 1 упаковке/шт. расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | | 0,02 | | | 100 шт | | | 353 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 311. | Офисные | Основная | | Протирка электрополотенца (сушителя для рук): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | 0,14 | | | 100 шт | | | 353 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312. | Офисные | Генеральная | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | | 7,2702 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313. | Офисные | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | | | 1,4499 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314. | Офисные | Генеральная | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70%, полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 23,8791 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 315. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.  2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.  3. Подметание замусоренных участков пола.  4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.  5. Протирка для удаления влаги. | | | 10,2339 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 316. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 0,572 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 317. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 1,311 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 318. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (склады):  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 0,704 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 319. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех помещения):  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | | 1,024 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320. | Офисные | Генеральная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | | 9,929 | | | 100 м2 | | | 2 раза за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 321. | Офисные | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | | 0,52 | | | 100 м2 | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322. | Офисные | Генеральная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | 0,18 | | | 100 шт | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 323. | Офисные | Генеральная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | 0,14 | | | 100 шт | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 324. | Офисные | Генеральная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | 0,02 | | | 100 шт | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 325. | Офисные | Генеральная | | Протирка электрополотенца (сушителя для рук)): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | | 0,14 | | | 100 шт | | | 12 раз за период оказания услуг | | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **"Модульные туалеты" 7 шт, Фестивальная площадка**  **(общая площадь 323,65 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326. | Санитарно – технические помещения | | Основная | | | Санитарное содержание модульного туалета на две кабины – ежедневная уборка модульного туалета и прилегающей санитарной зоны:  1.Влажная уборка и дезинфекция полов, стен, дверей, внутренних помещений.  2. Мытье унитазов, раковин, сантехнических приборов.  3. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, жидкого мыла (Туалетная бумага 25 м двухслойная расход 1 шт. по 25 м на 1 унитаз в два дня; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник). | | 0,7 | | | 100 шт | | | | 260 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **«Модульные дома» Фестивальная площадка (общая площадь 986,15 м2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327. | Офисные | | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | 0,567 | | | 100 м2 | | | | 52 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328. | Офисные | | Основная | | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 9,2415 | | | 100 м2 | | | | 52 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 329. | Офисные | | Основная | | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,62 | | | 100 м2 | | | | 52 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330. | Офисные | | Основная | | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,4 | | | 100 м2 | | | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 331. | Офисные | | Основная | | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 3,024 | | | 100 м2 | | | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332. | Офисные | | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 1 шт. по 25 м на 1 унитаз в два дня; Освежитель воздуха расход 1 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 0,30 мл в день на один умывальник. | | 0,25 | | | 100 шт | | | | 52 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
| 333. | Офисные | | Основная | | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 1 шт. по 25 м на 1 унитаз в два дня; Освежитель воздуха расход 1 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 0,30 мл в день на один умывальник. | | 0,5 | | | 100 шт | | | | 52 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 334. | Офисные | | Основная | | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, вестибюлей, гардеробных, помещений с покрытием «ковролин», вспомогательных помещений) : 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 2,5125 | | | 100 м2 | | | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Аэропорт, Вокзал, АБК, МСП (общая площадь 12 963,84 м2)** | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 335. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (30%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 284,63 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 336. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 15,9357 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 337. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | 2,2167 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 338. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70%, полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 64,11944 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 339. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.  2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.  3. Подметание замусоренных участков пола.  4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.  5. Протирка для удаления влаги. | 27,47976 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 340. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 3,542 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 341. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 32,2805 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 342. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон) (30%): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 6,2955 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 343. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,62 | 100 шт | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 344. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,47 | 100 шт | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 345. | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,11 | 100 шт | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 346. | Офисные | Основная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 15,9357 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 347. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | 2,2167 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 348. | Офисные | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70%, полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 64,11944 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 349. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.  2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.  3. Подметание замусоренных участков пола.  4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.  5. Протирка для удаления влаги. | 27,47976 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 350. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 3,542 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 351. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 32,2805 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 352. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 6,2955 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 353. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | 0,62 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 354. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | 0,47 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 355. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | 0,11 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 356. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, вестибюлей, гардеробных, помещений с покрытием «ковролин», вспомогательных помещений): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 6,7688 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 357. | Офисные | Генеральная | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | 97,461 | 100 м2 | 1 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 358. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 154,1742 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 359. | Офисные | Генеральная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 15,9357 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 360. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 2,2167 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 361. | Офисные | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70%, полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 64,11944 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 362. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%)  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.  2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.  3. Подметание замусоренных участков пола.  4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.  5. Протирка для удаления влаги. | 27,47976 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 363. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 3,542 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 364. | Офисные | Генеральная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 32,2805 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 365. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 24,7249 | 100 м2 | 2 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 366. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 6,2955 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 367. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 1,805 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 368. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,62 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 369. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,47 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 370. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,11 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 371. | Офисные | Генеральная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 6,7688 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Корпус 1.4 (офисы, мастерские) (общая площадь 6 192,8 м2)** | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 372. | Офисные | Основная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 16,493 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 373. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | 0,667 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 374. | Складские | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (100%)(складские помещения, приемно-разгрузочный пункт): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 13,442 | 100 м2 | 52 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 375. | Офисные | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 24,29882 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 376. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 10,41378 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 377. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 1,064 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 378. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 12,044 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 379. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,3817 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 380. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,15 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 381. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,33 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 382. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,14 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 383. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, вестибюлей, гардеробных, помещений с покрытием «ковролин», вспомогательных помещений) : 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 5,6117 | 100 м2 | 48 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 384. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 21,1182 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 385. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,667 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 386. | Офисные | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 24,29882 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 387. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 10,41378 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 388. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 1,0624 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 389. | Офисные | Генеральная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 12,044 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 390. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,3817 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 391. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,15 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 392. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,33 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 393. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,14 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 394. | Офисные | Генеральная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, вестибюлей, гардеробных, помещений с покрытием «ковролин», вспомогательных помещений): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 5,6117 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Корпус 1.5 (Фондохранилище) 14 913,80** | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 395. | Офисные | Основная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 18,396 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 396. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | 5,249 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 397. | Складские | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (100%)(складские помещения, приемно-разгрузочный пункт): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 99,892 | 100 м2 | 52 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 398. | Офисные | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 10,7359 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 399. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 4,6011 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 400. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,716 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 401. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 6,087 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 402. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 1,548 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 403. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,13 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 404. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,10 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 405. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,02 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 406. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, вестибюлей, гардеробных, помещений с покрытием «ковролин», вспомогательных помещений) : 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 1,7389 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 407. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 18,396 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 408. | Офисные | Генеральная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 2,6569 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 409. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 5,249 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 410. | Офисные | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 10,7359 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 411. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 4,6011 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 412. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,716 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 413. | Офисные | Генеральная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 6,087 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 414. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 1,548 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 415. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,13 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 416. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,10 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 417. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,02 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| **Уход за мебелью** | | | | | | | |
| 418. | Офисные | Генеральная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - кабинетов, вестибюлей, гардеробных, помещений с покрытием «ковролин», вспомогательных помещений): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 1,739 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«Кинопавильон 20м» (общая площадь здания 6 192,8 м2)** | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 419. | Офисные | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 44,74 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 420. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 7,463 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 421. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,975 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 422. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 12,573 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 423. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 1,653 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 424. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,16 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 425. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 1,18 | 100 м2 | 48 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 426. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 4,662 | 100 м2 | 48 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 427. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,324 | 100 м2 | 48 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 428. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,21 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 429. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,19 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 430. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,07 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 431. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 2,9 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 432. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 28,2987 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 433. | Офисные | Генеральная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 2,9015 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 434. | Офисные | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 44,74 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 435. | Офисные | Генеральная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 7,463 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 436. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,975 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 437. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 12,573 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 438. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,16 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 439. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 1,18 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 440. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 4,662 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 441. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,324 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 442. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,21 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 443. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,19 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 444. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,07 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 445. | Офисные | Генеральная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 2,9 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«2-х уровневая парковка» (общая площадь 6 330,11 м2)** | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 446. | Техническое | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (70% парковка): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 61,4126 | 100 м2 | 24 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 447. | Техническое | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,5736 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 448. | Техническое | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,7209 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 449. | Техническое | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,586 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 450. | Техническое | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 0,42 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 451. | Техническое | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,05 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 452. | Техническое | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,11 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 453. | Техническое | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,10 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 454. | Техническое | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,01 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 455. | Техническое | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 2,6944 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 456. | Техническое | Генеральная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 1,47 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 457. | Техническое | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (парковка): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 61,4126 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 458. | Техническое | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,5736 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 459. | Техническое | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,7209 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 460. | Техническое | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,586 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 461. | Техническое | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,16 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 462. | Техническое | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 1,18 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 463. | Техническое | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 4,662 | 100 м2 | 2 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 464. | Техническое | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,324 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 465. | Техническое | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,11 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 466. | Техническое | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,10 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 467. | Техническое | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,01 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Локация «Самолет» (общая площадь 140 м2)** | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 468. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 1,4 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 469. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,02 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 470. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,02 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 471. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 0,01 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 472. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,005 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 473. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,02 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 474. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,02 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 475. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 0,45 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 476. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 0,5 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 477. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 1,4 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 478. | Офисные | Генеральная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,02 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 479. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,02 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 480. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 0,01 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 481. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,005 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 482. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,02 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 483. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,02 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Корпус 4 «Склады Терехово» (общая площадь 7 145 м2)** | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 484. | Складское | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 11,56 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Корпус 1,2,3 «Склады Терехово» (общая площадь 21 435 м2)** | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 485. | Складское | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 34,68 | 100 м2 | 365 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **6.3 «Входная группа Варварино» (общая площадь 58,40 м2)** | | | | | | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 486 | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,03 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 487. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,167 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 488. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,153 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 489. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,054 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 490. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,032 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 491. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,08 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 492. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,7591 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 493. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,01 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 494. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,01 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 495. | Офисные | Генеральная | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | 0,584 | 100 м2 | 1 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 496. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 0,6 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 497. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,03 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 498. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,167 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 499. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,153 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 500. | Офисные | Генеральная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,054 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 501. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,032 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 502. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,7591 | 100 м2 | 2 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 503. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,04 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 504. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 0,04 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 505. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,01 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 506. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,01 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сооружение «Кафе Чебурашка» (общая площадь 352 м2)** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 507. | Офисные | | Основная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 3,52 | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | |
| 508. | Офисные | | Основная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,048 | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 509. | Офисные | | Основная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,2 | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | |
| 510. | Офисные | | Основная | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 0,15 | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | |
| 511. | Офисные | | Генеральная | | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | | 3,52 | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 512. | Офисные | | Генеральная | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | 0,9 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 513. | Офисные | | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 3,52 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | |
| 514. | Офисные | | Генеральная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,2 | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 515. | Офисные | | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,048 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 516. | Офисные | | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | 0,144 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | |
| 517. | Офисные | | Генеральная | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 0,15 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Сооружение «Зимний павильон» (общая площадь 1 200 м2)** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 518. | Офисные | Основная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 2,82 | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 519. | Офисные | Основная | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 1,72 | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 520. | Офисные | Основная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 3,98 | | 100 м2 | | 353 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 521. | Офисные | Основная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 2,53 | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | |
| 522. | Офисные | Основная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,4371 | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 523. | Офисные | Основная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,4632 | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | |
| 524. | Офисные | Основная | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | | 0,28 | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 525. | Офисные | Основная | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | | 0,31 | | 100 шт | | 353 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | |
| 526. | Офисные | Основная | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 0,35 | | 100 м2 | | 48 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | |
| 527. | Офисные | Генеральная | | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | | 11,79 | | 100 м2 | | 1 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 528. | Офисные | Генеральная | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | 8,9 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 529. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 2,82 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 530. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 1,72 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 531. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 3,98 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 532. | Офисные | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 2,53 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | | | | | | | |
| 533. | Офисные | Генеральная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,4632 | | 100 м2 | | 2 раза в период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 534. | Офисные | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,4371 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 535. | Офисные | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | 1,202 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | |
| 536. | Офисные | Генеральная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | 0,28 | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 537. | Офисные | Генеральная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | 0,31 | | 100 шт | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | |
| 538. | Офисные | Генеральная | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 0,35 | | 100 м2 | | 12 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сооружение «Дом деда Мороза» (общая площадь 435 м2)** | | | | | | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 539. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | 0,06 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 540. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.  2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.  3. Подметание замусоренных участков пола.  4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.  5. Протирка для удаления влаги. | 3,1379 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 541. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,3678 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 542. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,5122 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 543. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 0,1 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 544. | Офисные | Генеральная | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | 4,35 | 100 м2 | 1 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 545. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 4,0 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 546. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,06 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 547. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.  2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.  3. Подметание замусоренных участков пола.  4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.  5. Протирка для удаления влаги. | 3,1379 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 548. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,3678 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 549. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,5122 | 100 м2 | 2 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 550. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,08 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 551. | Офисные | Генеральная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 0,1 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Локация «Буратино» (общая площадь 1036 м2)** | | | | | | |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 552. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | 0,2772 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 553. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.  2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.  3. Подметание замусоренных участков пола.  4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.  5. Протирка для удаления влаги. | 9,4627 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 554. | Офисные | Генеральная | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | 9,7399 | 100 м2 | 1 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 555. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 3,0 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 556. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,2772 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 557. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места.  2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола.  3. Подметание замусоренных участков пола.  4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды.  5. Протирка для удаления влаги. | 9,4627 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сооружение «ТИЦ» (общая площадь 180,6 м2)** | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 558. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 1,4999 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 559. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,1707 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 560. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,1354 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 561. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,105 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 562. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,4656 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 563. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,03 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 564. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,04 | 100 шт | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 565. | Офисные | Генеральная | Сухая уборка потолков высотой до 4 м в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Обметание пыли и паутины щеткой на длинной ручке с потолков. 2. Обметание пыли и паутины со светильников. | 1,806 | 100 м2 | 1 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 566. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 1,555 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 567. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 1,4999 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 568. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,1707 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 569. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 0,1354 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 570. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,4656 | 100 м2 | 2 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 571. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,105 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 572. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 0,096 | 100 м2 | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 573. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,03 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 574. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,04 | 100 шт | 12 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«Конный комплекс. Историческая часть» (общая площадь 22 231 м2)** | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 575. | Офисные | Основная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 1,5 | 100 м2 | 180 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 576. | Офисные | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье ( полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 79,49 | 100 м2 | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 577. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 2,85 | 100 м2 | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 578. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 7,85 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 579. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 2,75 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 580. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,048 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 581. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (Зеркала): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 1,6641 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 588. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 2,87 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 589. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,67 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 590. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,30 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 591. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,04 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 592. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 4,93 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 593. | Офисные | Генеральная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 1,5 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 594. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 2,0 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 595. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 2,75 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 596. | Офисные | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 79,49 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 597. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 2,85 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 598. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 7,85 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 599. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,0048 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 560. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 1,6641 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 561. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 2,87 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 562. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,67 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 563. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,30 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 564. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,04 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 565. | Офисные | Генеральная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 4,93 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«Конный комплекс. Техническая часть» (общая площадь 8 821 м2)** | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 566. | Офисные | Основная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 1,415 | 100 м2 | 180 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 567. | Офисные | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье ( полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 3,5842 | 100 м2 | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 568. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 13,7091 | 100 м2 | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 569. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 4,8569 | 100 м2 | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 570. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 2,724 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 571. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,9513 | 100 м2 | 353 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 572. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,048 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 573. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (Зеркала): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,05 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 574. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 0,864 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 575. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,29 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 576. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,23 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 577. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,16 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 578. | Офисные | Генеральная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 1,415 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 579. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 1,5 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 580. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,9513 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 581. | Офисные | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 3,5842 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 582. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 4,8569 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 583. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 2,724 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 584. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,0032 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 585. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,05 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 586. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 0,864 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 587. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,29 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 588. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,23 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 589. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,16 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«Рубежи обороны. Склады, штаб, гримерные» (общая площадь 6 575 м2)** | | | | | | |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 590. | Офисные | Основная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 1,9252 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 591. | Офисные | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье ( полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 3,8235 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 592. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 10,7095 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 593. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 5,1931 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 594. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 7,5847 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 595. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,27 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 596. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 1,4464 | 100 м2 | 2 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 597. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (Зеркала): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,18 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 598. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 2,6118 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 599. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,47 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 600. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,56 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 601. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,27 | 100 шт | 359 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 602. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 0,9 | 100 м2 | 48 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 603. | Офисные | Генеральная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 1,9252 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 604. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 1,95 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 605. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,27 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 606. | Офисные | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 3,8235 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 607. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 5,1931 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 608. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 7,5847 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 609. | Офисные | Генеральная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 10,7095 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 610. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 1,446 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 611. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,18 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 612. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 2,6118 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 613. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,47 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 614. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,56 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 615. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,27 | 100 шт | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 616. | Офисные | Генеральная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 0,9 | 100 м2 | 6 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **«Кинопавильон 24 м» (общая площадь 4 699 м2)** | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 617. | Офисные | Основная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 4,3127 | 100 м2 | 116 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 618. | Офисные | Основная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 29,7 | 100 м2 | 116 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 619. | Офисные | Основная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 4,5 | 100 м2 | 16 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 620. | Офисные | Основная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 1,276 | 100 м2 | 116 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 621. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 1,421 | 100 м2 | 116 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 622. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,25 | 100 м2 | 16 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 623. | Офисные | Основная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 1,21 | 100 м2 | 16 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 624. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 1,6 | 100 м2 | 16 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 625. | Офисные | Основная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,32 | 100 м2 | 16 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 626. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,18 | 100 шт | 116 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 627. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,21 | 100 шт | 116 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 628. | Офисные | Основная | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | 0,06 | 100 шт | 116 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 629. | Офисные | Основная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 1,15 | 100 м2 | 16 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | |
| 630. | Офисные | Генеральная | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | 6,222 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 631. | Офисные | Генеральная | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | 4,018 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | |
| 632. | Офисные | Генеральная | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - мытье (полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 4,3127 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 633. | Офисные | Генеральная | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 29,7 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 634. | Офисные | Генеральная | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 1,276 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 635. | Офисные | Генеральная | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | 4,5 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | |
| 636. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | 0,27 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок** | | | | | | |
| 637. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | 0,25 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 638. | Офисные | Генеральная | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | 1,212 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 639. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления балкона) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 1,6 | 100 м2 | 1 раз за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 640. | Офисные | Генеральная | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркал) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | 0,32 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | |
| 641. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,18 | 100 шт | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 642. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,21 | 100 шт | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 643. | Офисные | Генеральная | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | 0,06 | 100 шт | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | |
| 644. | Офисные | Генеральная | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей – административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | 1,15 | 100 м2 | 4 раза за период оказания услуг | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **«Гостиница Сазан. СПА. АБК.» (общая площадь 4 898,3 м2)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | |
| 645. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | 11,4516 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | |
| 646. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | 4,4689 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 647. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 4,4041 | | 100 м2 | | 531 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 648. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 1,8875 | | 100 м2 | | 531 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 649. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно – хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 6,4205 | | 100 м2 | | 531 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 650. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,9063 | | 100 м2 | | 531 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 651. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,9353 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | |
| 652. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон) (30%): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,32 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 653. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления) (30%): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,09 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | |
| 654. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | 0,19 | | 100 шт | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 655. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | 0,17 | | 100 шт | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 656. | | Офисные | Поддерживающая, интенсивная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | 0,08 | | 100 шт | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | |
| 657. | | Офисные | Основная | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | 11,4516 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | |
| 658. | | Офисные | Основная | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. | | 4,4689 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 659. | | Офисные | Основная | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 4,4041 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 660. | | Офисные | Основная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 1,8875 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 661. | | Офисные | Основная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 6,4205 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 662. | | Офисные | Основная | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,9063 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 663. | | Офисные | Основная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,9353 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | |
| 664. | | Офисные | Основная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,32 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 665. | | Офисные | Основная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 4,18 | | 100 м2 | | 24 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 666. | | Офисные | Основная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркала): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,09 | | 100 м2 | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | |
| 667. | | Офисные | Основная | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день). | | 0,19 | | 100 шт | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 668. | | Офисные | Основная | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 100 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | 0,17 | | 100 шт | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 669. | | Офисные | Основная | | 1. Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть горячей водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть горячей водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. 2. Контроль постоянного наличия и пополнение в санузлах туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла, освежителей воздуха (Туалетная бумага 25 м двухслойная расход 2 шт. по 25 м на 1 унитаз в день; Освежитель воздуха 100 мл расход 2 шт. на 1 унитаз в месяц; Жидкое мыло расход 300 мл в день на один умывальник; Полотенца бумажные листовые ZZ-сложения 1-слойные по 250 листов в 1 упаковке/шт. расход 0,5 упаковки (250 листов в одной упаковке/шт.) на 1 умывальник в день. | | 0,08 | | 100 шт | | 177 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | |
| 670. | | Офисные | Основная | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 0,44 | | 100 м2 | | 24 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | |
| 671. | | Офисные | Генеральная | | Протирка стен, облицованных керамической плиткой, в зданиях административно-хозяйственного назначения:  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье стен с заменой моющего раствора и воды. | | 11,4516 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 672. | | Офисные | Генеральная | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | 16,005 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Лестничные марши и площадки** | | | | | | | | | | | | |
| 673. | | Офисные | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) внутренних лестничных маршей и площадок павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ - внутренние марши и площадки из искусственного камня: 1. Подметание локальных замусоренных участков. 2. Уборка мусора в специально отведенные места. 3. Мытье при регулярных уборках с заменой моющего раствора и воды, с протиркой для удаления влаги. 4. Обработка раствором для защиты и придания блеска. 5. Окончательная протирка насухо. | | 4,4689 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Полы** | | | | | | | | | | | | |
| 674. | | Офисные | Генеральная | | Уборка полов павильонов и административно-хозяйственных зданий на территории типа ВДНХ поломоечной машиной - протирка (70% полы вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций) (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 4,4041 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 675. | | Офисные | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (30%): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 1,8875 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 676. | | Офисные | Генеральная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 6,4205 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 677. | | Офисные | Генеральная | | Мытье полов санузлов и душевых в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,9063 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 678. | | Офисные | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения (тех. помещения): 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,9353 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | |
| 679. | | Офисные | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,32 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 680. | | Офисные | Генеральная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 4,18 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 681. | | Офисные | Генеральная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (зеркала): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,09 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Мытье сантехнических приборов** | | | | | | | | | | | | |
| 682. | | Офисные | Генеральная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - унитазы: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | 0,19 | | 100 шт | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 683. | | Офисные | Генеральная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники: - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | 0,17 | | 100 шт | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
| 684. | | Офисные | Генеральная | | Уборка санитарно-технических приборов в туалетах административных зданий - умывальники (поддоны): - сполоснуть водой;  - протереть моющим средством;  - вымыть водой;  - сполоснуть дезинфицирующим средством;  - промыть водой;  - вытереть насухо. | | 0,08 | | 100 шт | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | |
| 685. | | Офисные | Генеральная | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 0,44 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. | |
|  | **«Мастер Класс» (общая площадь 113 м2)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | |
| 686. | Офисные | | | Основная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 1,0 | | 100 м2 | | 104 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 687. | Офисные | | | Основная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,13 | | 100 м2 | | 104 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | |
| 688. | Офисные | | | Основная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,04 | | 100 м2 | | 13 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 689. | Офисные | | | Основная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - из ПВХ-профилей, деревянных с полотнами глухими (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Окончательная протирка. | | 0,032 | | 100 м2 | | 13 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 690. | Офисные | | | Основная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков, остекления. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,26 | | 100 м2 | | 6 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | |
| 691. | Офисные | | | Основная | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 0,15 | | 100 м2 | | 52 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Стены, потолки** | | | | | | | | | | | | | |
| 692. | Офисные | | | Генеральная | | Удаление локальных загрязнений со стен до высоты 1,8 м в зданиях административно-хозяйственного назначения при регулярных уборках (75%):  1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли, пятен с применением специальных средств. | | 0,42 | | 100 м2 | | 13 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Полы** | | | | | | | | | | | | | |
| 693. | Офисные | | | Генеральная | | Мытье полов вестибюлей, коридоров, гардеробных, фойе, холлов, рекреаций в зданиях административно-хозяйственного назначения: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 1,0 | | 100 м2 | | 13 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 694. | Офисные | | | Генеральная | | Мытье полов кабинетов в зданиях административно-хозяйственного: 1. Уборка локального мусора с пола в специально отведенные места. 2. Удаление локальных загрязнений с поверхности пола. 3. Подметание замусоренных участков пола. 4. Мытье пола с заменой моющего раствора и воды. 5. Протирка для удаления влаги. | | 0,13 | | 100 м2 | | 13 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Мытье окон, дверей, перегородок, внутреннего остекления** | | | | | | | | | | | | | |
| 695. | Офисные | | | Генеральная | | Уборка регулярная (поддерживающая) дверных блоков - металлические с полотнами остекленными (с 2-х сторон): 1. Приготовление, замена моющего раствора и воды. 2. Протирка дверных блоков, дверных приборов. 3. Протирка декоративных элементов. 4. Протирка остекления. 5. Окончательная протирка. | | 0,04 | | 100 м2 | | 13 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
| 696. | Офисные | | | Генеральная | | Мытье внутренних поверхностей окон и витражей, с пола и со стремянки - оконных блоков не открывающихся (внутренняя поверхность остекления): 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Мытье оконных блоков. 3. Мытье фурнитуры. 4. Мытье металлических конструкций, распорок, ограждений. 5. Окончательная протирка. 6. Замена моющего раствора и воды. | | 0,26 | | 100 м2 | | 2 раза за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |
|  | **Уход за мебелью** | | | | | | | | | | | | | |
| 697. | Офисные | | | Генеральная | | Удаление пыли и загрязнений с мебели и прочих поверхностей - административных кабинетов: 1. Удаление локальных загрязнений. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхностей сухим и влажным способом с заменой моющего раствора и воды. 3. Расстановка легкой мебели и предметов по местам при необходимости. | | 0,15 | | 100 м2 | | 13 раз за период оказания услуг | | Допускается использование исправной специализированной уборочной техники, специализированного уборочного инвентаря с соблюдением отраслевых норм и стандартов. |

Приложение 2 к Техническому заданию

*Форма заявки*

**Заявка № \_\_\_\_\_\_**

**по Договору от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

город Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

Заказчик обязует Исполнителя оказать следующие Услуги по Заявке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Ед. изм.** | **Сроки оказания услуг** | **Место оказания услуг** |
|  |  |  |  |  |  |

2. Приложение к заявке (при необходимости): \_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_ л. в \_\_ экз.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Наименование организации  (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П.  Дата подписания Заявки Заказчиком:  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. | Исполнитель:  Наименование организации  (Должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П.  Дата подписания Заявки Исполнителем:  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |